TEHNIČKI OPIS SVJETLOSNIH TUNELA ZA RAVNI KROV

1.

Dobava i ugradnja svjetlosnog tunela promjera 350mm, sa savitljivom poveznom cijevi, s PVC krovnom jedinicom zaštićenom polikarbonatnom kupolom te unutarnjom jedinicom s difuznim staklom (kao npr. VELUX model TCF)

  - Svjetlosni tunel 			 	 		  1 kom

2.

Dobava i ugradnja svjetlosnog tunela promjera 350mm, s nesavitljivom poveznom cijevi, s PVC krovnom jedinicom zaštićenom polikarbonatnom kupolom te unutarnjom jedinicom s difuznim staklom (kao npr. VELUX model TCR). Svjetlosni tunel ugrađen je s dodatnim cijevima dužine 62 cm i 124 cm za produljenje tunela i premoštenje udaljenosti  (kao VELUX model ZTR).

  - Svjetlosni tunel: 				 		  1 kombinacija

- svjetlosni tunel		1 kom

- produžni tunel 62cm 	1 kom

- produžni tunel 124cm	1 kom